## 耐圧･気密テスト報告書
検査報告書
■顧客情報 |  |  |  | 発行日付
御客様名 | 殿
工場 |  |  |  |  | 確認 | 作成
装置名
■検査内容
外観検査 |  | ・目視により溶接等の施工箇所に異常な変形・有害な傷等がないことを確認。 ・取付機器類の流れ方向、取付位置に不備がないかを確認。
系統検査 |  | 配管最上流部より窒素ガスを導入し、各所末端で当該配管からの流出を確認。
気密検査 |  | 測定後圧力と補正圧力の圧力変化量⊿Pが開始圧力の±1KPa以内かを確認
■検査記録一覧
記録No |  | 系統名 | 検査内容 |  | 判定

## 外観検査記録
外観・系統検査記録（No.**）
〇外観検査
検査内容 ・目視により溶接等の施工箇所に異常な変形・有害な傷等がないことを確認。 ・取付機器類の流れ方向、取付位置に不備がないかを確認。
〇系統検査
検査内容 ・配管最上流部より窒素ガスを導入し、各所末端で当該配管からの流出を確認。
系統名 | 外観検査 | 系統検査 | 判定 | 検査日 | 検査者
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
| □ | □
以下余白
[6 empty] | 〇ボイル・シャルルの法則 | [6 empty] | P1：開始圧力(MPa)
[6 empty] | P1×V1 |  |  | = | P2×V2 | P2= | P1×T2 | P2：補正圧力(MPa)
[6 empty] | T1 |  |  |  | T2 |  | T1 | P2'：測定後圧力(MPa)
[6 empty] | V=一定であるので | [6 empty] | T1：開始温度(K)
[6 empty] | P1 | = | P2 |  |  |  |  | T2：終了温度(K)
[6 empty] | T1 |  | T2 |  |  |  |  | ⊿P：圧力変化量（MPa)
〇圧力変化量
⊿P=P2'-P2
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚

## 気密試験記録
気密試験記録 （No.**）
系統名
試験圧力/常用圧力 |  |  | MPa以上/ MPa |  |  | 試験範囲
試験媒体 |  |  | N2 |  |  | 放置時間 |  | h以上
使用圧力計機器№ | [5 empty] | 測定場所
開始日時 |  |  | 2025-04-03 13:27 |  |  | 終了日時 |  | 2025-04-03 13:57
開始圧力(P1) |  | 開始温度(T1) |  | 終了圧力(P2') | 終了温度(T2) |  | 補正後圧力(P2) | 圧力変化(⊿P) | ⊿P合格範囲
0.332 |  | 22.5 |  | 0.332 | 22 |  | 0.331 | 0.001 | 0.00332
試 験 実 施 者 |  |  |  | 株式会社 広島 |  | 判 定 |  | 合格
| 開始写真 | [5 empty] | 開始写真(圧力計拡大)
| 余 白 | [5 empty] | 余 白
| 終了写真 | [5 empty] | 終了写真(圧力計拡大)
| 余 白 | [5 empty] | 余 白
| 【合格基準】 |  | ・ボイル・シャルルの法則に基づき圧力補正を行う。
|  |  | ・測定後圧力と補正圧力の圧力変化量⊿Pが開始圧力の±1%以内で合格とする。 | [6 empty] | 〇ボイル・シャルルの法則 | [6 empty] | 〇圧力変化量 | P1：開始圧力(MPa)
[10 empty] | P1×V1 |  |  | = | P2×V2 | P2= | P1×T2 | ⊿P=P2'-P2 | P2：補正圧力(MPa)
[10 empty] | T1 |  |  |  | T2 |  | T1 |  | P2'：測定後圧力(MPa)
[10 empty] | V=一定であるので | [7 empty] | T1：開始温度(K)
[10 empty] | P1 | = | P2 | [5 empty] | T2：終了温度(K)
[10 empty] | T1 |  | T2 | [5 empty] | ⊿P：圧力変化量（MPa)
【備考】
・常用圧力が不明確である場合は0.8MPa以上1.0MPa未満又は機器最大使用圧力で検査を実施致します。
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚